
建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：淮北市星光新材料科技有限公司10000t/a聚氨酯橡胶硫化剂MOCA、10000t/a邻氯苯胺项目（二期产品10000t/a邻氯苯胺；四期产品15000t/a表面活性剂）外接氢气管线项目                              

建设单位（盖章）：   淮北市星光新材料科技有限公司        

编制日期：                  2026年4月                     

中华人民共和国生态环境部制

目  录
1

一、建设项目基本情况

11

二、建设项目工程分析

19

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

28

四、生态环境影响分析

36

五、主要生态环境保护措施

44

六、生态环境保护措施监督检查清单

46

七、结论




附图

附图1：项目地理位置图

附图2：氢气输送管道线路走向（厂区外）及周边概况图

附图3：氢气输送管道线路走向现状（厂区内）
附图4：项目建成后氢气输送管道线路走向（厂区内）
附图5：氮气输送管道线路走向（厂区内）
附图6：项目管线沿线用地规划图

附图7：区域水系图

附图8：项目与生态环境管控单元位置关系图

附图9：项目与生态红线区域位置关系图

附图10：项目与生态空间位置关系图

附图11：项目环境风险评价范围图

附件

附件1：项目委托书

附件2：营业执照

附件3：项目立项备案文件

附件4：《关于淮北市星光新材料科技有限公司10000t/a聚氨酯橡胶硫化剂MOCA、10000t/a邻氯苯胺项目外接临涣焦化公司氢气管线项目综合管廊管位申请》的复函
附件5：企业现有项目环评及验收批复

附件6：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地综合管廊工程一期项目环评批复
附件7：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地综合管廊工程二期项目环评批复

附件8：声明

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	淮北市星光新材料科技有限公司10000t/a聚氨酯橡胶硫化剂MOCA、10000t/a邻氯苯胺项目（二期产品10000t/a邻氯苯胺；四期产品15000t/a表面活性剂）外接氢气管线项目

	项目代码
	2508-340664-04-02-131345

	建设单位联系人
	王科农
	联系方式
	13851196977 

	建设地点
	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地临白路3号

	地理坐标
	起点：（116度34分18.430秒，33度36分51.867秒）

终点：（116度33分5.1241秒，33度36分48.596秒）

	建设项目

行业类别
	“五十二、交通运输业、管道运输业”中“148危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）中“其他”类项目
	用地（用海）面积

（m2）/长度（km）
	氢气管线长度3000m（园区综合管廊长度2950m，星光公司厂内50m）；

氮气管线长度340m（全部位于星光公司厂内；厂区北侧与园区公用管廊氮气总管相邻，直接引接一根管道进行连通）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	安徽（淮北）新型煤化工合成新材料基地管理委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	140.95
	环保投资（万元）
	15

	环保投资占比（%）
	10.6
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

□是：                             

	专项评价设置情况
	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行），本项目专项评价设置情况见下表。
表1-1 专项评价设置原则表
专项评价的类别
设置原则
本项目情况
地表水
水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目

不属于

地下水
陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目

不属于

生态
涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目

不属于

大气
油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目

不属于

噪声
公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

不属于

环境风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部

属于

注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。

本项目为氢气、加压氮气管道输送项目，不涉及石油和天然气开采、油气、液体化工码头、原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线）等项目。对照《危险化学品目录》（2022调整版），氢气和压缩氮气属于危险化学品，氢气的CAS号为1333-74-0，压缩氮气的CAS号为7727-37-9，同时本项目涉及厂区外管线，故本评价设环境风险专项评价，详见《淮北市星光新材料科技有限公司10000t/a聚氨酯橡胶硫化剂MOCA、10000t/a邻氯苯胺项目（二期产品10000t/a邻氯苯胺；四期产品15000t/a表面活性剂）外接氢气管线项目环境风险专项》。

	规划情况
	规划名称：《安徽濉溪经济开发区总体发展规划（2023~2035 年）》

规划审批机关：淮北市人民政府

审批文件名称：《淮北市人民政府关于同意安徽濉溪经济开发区变更

主导产业的批复》（淮政秘〔2024〕18 号）

	
	规划名称：《淮北临涣化工园区总体发展规划（2022-2035年）》

规划审批机关：/
审批文件名称：/

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：《安徽濉溪经济开发区总体发展规划（2023~2035

年）环境影响报告书》

规划环评审批机关：淮北市生态环境局

规划环评批复文件名称：《淮北市生态环境局关于印送<安徽濉溪经济开发区总体发展规划（2023-2035 年）环境影响报告书审查意见>的函》（淮环函〔2024〕46 号）

	
	规划环评名称：《淮北临涣化工园区总体发展规划（2022-2035年）

环境影响报告书》

规划环评审批机关：淮北市生态环境局

规划环评批复文件名称：《淮北市生态环境局关于印送<淮北临涣化工园区总体发展规划（2022-2035年）环境影响报告书审查意见>的函》（淮环函〔2023〕50 号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、规划符合性分析

（1）《安徽濉溪经济开发区（安徽淮北新型煤化工合成材料基地、濉溪芜湖现代产业园）总体发展规划（2023~2035）》符合性

项目所在地位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地。园区主导产业为金属新材料、电气机械制造、化工，星光新材料公司为化工企业，本项目为企业配套的氢气和氮气管道项目，为园区主导产业的配套工程，符合园区产业定位。

（2）《淮北临涣化工园区总体发展规划（2022-2035年）》符合性
安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会委托有资质单位编制了《淮北临涣化工园区总体发展规划（2022-2035 年）》，在现有的7.35 平方公里基础上向南侧扩4.11 平方公里，规划总面积约11.46平方公里，其具体四至范围：东至淮相路和淮晶路、南至基地南路（S305）、西至淮滨路和青芦铁路、北至基地北路。

本项目为管线建设项目，位于安徽省淮北市安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地内，归属为陆地管道运输业，不属于禁止开发建设活动和禁止发展项目，依托园区综合管廊，符合《淮北临涣化工园区总体发展规划（2022-2035年）》要求。
2、规划环评符合性分析

（1）与《淮北市生态环境局关于印送<安徽濉溪经济开发区总体发展规划（2023~2035 年）环境影响报告书审查意见的函》（淮环函〔2024〕46 号）》符合性分析
表1-2 项目与濉溪经开区规划环评审查意见符合性
规划环评审查意见主要内容
项目情况
符合性
(一)加强《规划》引领，坚持绿色协调发展。开发区位于淮河流域、涉及化工行业，应坚持生态保护优先、高效集约发展原则，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确开发区存在的环境制约因素；加强《规划》与国土空间规划、污染防治攻坚战规划等相关环境保护政策要求、省市生态环境分区管控成果的协调衔接；统筹推进开发区整体发展和生态保护，落实开发区近期发展规划应基于区域生态环境承载力，合理控制近期开发利用强度，进一步提高土地利用效率，协调好产业发展与区域环境保护的关系。统筹开发区减污降碳协同共治、资源集约节约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等重大事项，引导开发区高质量发展。

本项目为管道工程，属于星光新材料企业配套管道项目，运营期无废气、废水产生，符合开发区发展定位。

符合
（二）严守环境质量底线，落实区域环境质量管控措施开发区位于大气和水污染防治重点区域，区域生态环境保护要求较高。开发区应加快制定区域大气达标计划，在区域大气环境质量稳定达标前，区块一至五严格禁止“两高”项目入园。根据国家和我省大气、水、土壤、固废污染防治相关要求，制定污染防控方案和污染物总量管控要求，重点关注大气环境和地表水环境，保障受纳水体的水环境功能及相关考核断面水质稳定达标、区域大气环境质量优化改善，区域环境问题得到妥善解决。

本项目为企业配套的氢气和氮气管线项目，运营期无废气、废水产生，不会影响区域环境。

符合
（三）优化产业布局，加强生态空间保护。

开发区应结合环境制约因素、产业定位要求等，进一步完善产业发展规划，产业布局应结合现状企业分布提出明确的规划布局优化调整建议。合理规划不同功能区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，确保规划实施不降低王引河、巴河和萧滩新河等地表水体环境质量。统筹开发区建设生产、生活和商业服务空间之间及周边环境敏感目标的隔离和管控，实现产业发展与区域生态环境保护相协调。化工片区周边应设置必要的规划隔离带。以居住为主区域内的现有企业应编制搬迁整改方案并落实。

本项目位于安徽淮北新型煤化工合成材料基地，不涉及生态红线。属于企业配套的氢气和氮气管线项目，为园区主导产业的配套工程，符合园区产业定位。

符合
(四）完善环保基础设施建设，强化环境污染防控根据主导产业、开发时序和开发强度，进一步优化区域供水、排水、供热及中水回用等规划，明确开发区污水处理厂及配套管网和中水回用工程的建设规模和时序，滩溪县第二污水处理厂提标改造应在2025年底前完成，有效提升中水回用水平、回用率不低于40%，区块一化工片区应在2024年底前建设完成专业化工生产废水集中处理设施，区内化工企业生产废水应全部进入专业化工污水处理厂，化工废水严禁与开发区一般工业废水混合处理。在地表水厂建成投运后，现有地下水自备井应按照水利部门管理要求停采限采，严格落实地下水开采相关管控要求。结合区域环境质量现状，细化污染防治基础设施建设和区域大气环境防护要求。

本项目为企业配套的氢气和氮气管线项目，运营期无废气、废水产生，不涉及地下水开采。

符合
（五）细化生态环境准入清单，推动高质量发展。根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、生态环境分区管控、“三区三线”成果等，严格落实《报告书》生态环境准入要求。规划近期应严格执行国家产业政策，禁止与规划主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区，严禁不符合长江经济带和淮河流域相关准入要求的项目入区。开发区引进项目的生产工艺、设备、自动化水平，以及单位产品能耗、污染物排放、碳排放等不得低于同行业清洁生产国内先进水平。

项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成新材料基地，属于星光新材料企业配套管道项目，符合生态准入要求。管线工程运营期无废气、废水产生，对周围环境影响较小。

符合
（六）完善环境监测体系，强化环境风险防控。统筹考虑区域内污染物排放、水环境保护、环境风险防范、环境管理、化工片区防护带规划管控、区内现有居民区居住环境质量等要求，健全区域环境风险防范体系和生态安全保障体系，加强开发区内重要环境风险源的管控，完善环境风险防范应急措施。做好开发区重大环境风险源的识别与管控，确保事故废水与外环境有效隔离、及时处置。落实化工区环境风险三级防控措施，区块一化工片区建立环境风险三级防控措施前严禁新（改、扩）建化工项目。建立健全水、气、土等各环境要素的环境监控体系。在规划实施过程中，适时开展规划环境影响的跟踪评价，开发区生态环境准入清单可根据区域生态环境质量改善情况和跟踪评价成果动态更新。结合规划环评和跟踪评价成果，同步更新“区域评估+环境标准”成果。

企业制定了环境风险防控，采用优质管道焊接技术，降低焊接废气对环境的影响风险。本项目要求企业进行突发环境事件应急预案的修编和重新备案。项目运营期无废气、废水产生，对周围环境影响较小。

符合
经对比分析，项目总体符合《淮北市生态环境局关于印送<安徽濉溪经济开发区总体发展规划（2023~2035）环境影响报告书审查意见>的函》（淮环函〔2024〕46 号）》相关要求。

（2）与《淮北临涣化工园区总体发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析
表1-3 项目与临涣化工园区规划环评审查意见符合性
规划环评审查意见主要内容
项目情况
符合性
产业定位：传统煤化工，即焦化、焦炉气综合利用制甲醇、煤矸石发电、粗苯精制、焦油分离；新型煤化工合成材料包括甲醇制烯烃、费托合成及烯烃、芳烃延伸发展的先进合成材料、高端精细化工、专用化学品等，重点发展先进合成材料，加快发展新型精细化学品、碳基材料、医药农药染料中间体。
星光公司属于化工企业，本项目为企业配套管道项目，为园区主导产业的配套工程，符合园区产业定位。
符合
加强《规划》引领，坚持绿色协调发展。园区位于淮河流域，应坚持生态保护优先、高效集约发展，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确园区存在的制约因素；加强《规划》与国土空间规划、污染防治攻坚战规划等相关环境保护政策要求、“三线一单”成果的协调衔接；按照最新的生态环境管理要求，统筹推进园区整体发展和生态建设合理控制开发利用强度。

本项目属于星光公司配套管道项目，属于园区精细化工配套项目，属于园区主导产业范畴；运营期无废气、废水产生，项目建设符合园区相关要求。

符合
严守环境质量底线，落实区域环境质量管控措施、鉴于园区所在区域为大气不达标区，应加快制定区域大气达标计划，严格执行我省《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19 号），在区域大气环境质量稳定达标前，严格限制主要大气污染物排放量大的项目入园。同时，应根据国家和省水、土壤、声环境、固体废物污染防治相关要求，制定污染防控方案和污染物总量管控要求，切实保障区域内入驻项目达标排放，区域环境质量持续改善，区域环境问题得到妥善解决。

本项目属于星光公司配套管道项目，运营期无废气、废水产生，不会影响区域环境。同时针对区域环境空气质量不达标情况，淮北市已经编制《淮北市大气环境质量达标规划》，淮北市大气环境质量将进一步得到改善。

符合
优化产业布局，加强生态空间保护。结合园区产业定位和区域主导风向，合理规划不同功能区的环境保护空间做好园区与周边环境敏感目标的隔离和管控，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，实现产业发展与区域生态环境保护相协调。

本项目属于星光公司配套管道项目，位于安徽淮北新型煤化工合成材料基地，不涉及生态红线，属于园区主导产业的配套工程，符合园区产业定位。
符合
细化生态环境准入清单，推动高质量发展。根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、“三线一单”成果，严格落实《报告书》生态环境准入要求，限制与规划主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区，入园项目的生产工艺、设备、自动化水平以及单位产品能耗、污染物排放等均需达到国内同行业先进水平。

本项目为园区精细化工配套项目，属于园区主导产业范畴。管线工程运营期无废气、废水产生，对区域环境影响较小。

符合
完善环境监测体系，强化环境风险防控。统筹考虑园区污染物排放、环境保护、环境风险防范、环境管理等，健全区域风险防范体系，强化园区环境监测与预警能力建设环境风险应急与防范措施、突发环境事件响应与管理等，加强园区内重大环境风险源的管控，定期开展环境应急演练。

管线工程运营期无废气、废水产生，对区域环境影响较小。

符合
加强日常环境监管，落实区域环境管理要求。并强化园区环境管理队伍建设，严格落实环境影响评价和排污许可制度，督促现有入园企业及时完成竣工环境保护验收适时开展规划环境影响跟踪评价和区域评估。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，G5720陆地管道运输项目不属于名录内行业类别，可不纳入排污许可管理。本项目严格落实环境影响评价制度，待项目竣工后，及时组织开展竣工环境保护验收工作。

符合
综上，本项目符合《淮北临涣化工园区总体发展规划（2022-2035 年）环境影响报告书》及其审查意见。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目为氢气和氮气管道输送项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。

项目已于2025年9月8日取得安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管委会项目备案表（项目代码：2508-340664-04-02-131345）。

因此，项目的建设符合国家和安徽省的相关产业政策。

2、用地符合性分析

对照国土资源部、国家发改委关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知，项目不在限制用地项目目录和禁止用地项目目录内。

项目管线采用架空敷设方式，拟依托园区既有公共管廊。本项目关于管廊的管位规划与使用申请，已获得淮北市浍铚工业管廊运营有限公司的批准（详见附件4）。项目用地符合相关规划要求。

3、与生态环境分区管控相符性分析
对照安徽省“三线一单”公众服务平台，本项目位于安徽省淮北市濉溪县环境综合管控单元工业重点管控单元（管控单元编号：ZH34062120225），项目与管控单元相对位置详见附图8所示。

根据安徽省三线一单符合性分析查询，本项目涉及的环境管控单元见下表。

表1-4 项目所在地涉及的环境管控单元
环境管控单元编码
环境管控单元名称
所属市（州）
所属区县
准入清单类型
管控类型
ZH34062120225

濉溪县重点

管控单元

淮北市
濉溪县
环境管控单元
重点管控单元
表1-5 项目与管控单元符合性分析一览表
管控单元分类
管控类别
管控要求（节选相关内容）
本项目符合分析
重点管控单元
空间布局约束
严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。

本项目不属于“两高”项目，本项目符合产业政策及“生态分区管控”等要求。

禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。禁止新增化工园区。

管线工程运营期无废气、废水产生，对区域环境影响较小。

污染

物排

放管

控

对国家级新区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造。按《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)要求，做好VOCs 物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面 VOCs 排放，以及VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求。

管线工程运营期无废气、废水产生，对区域环境影响较小。

资源

开发

效率

要求

产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，要求对所造成的环境污染依法承担责任。

管线工程运营期无废气、废水产生，对区域环境影响较小。

根据生态环境分区管控动态更新成果，本项目与“三线一单”相符性分析如下：

（1）生态保护红线
本项目建设氢气和氮气输送管道，位于安徽淮北新型煤化工合成材料基地园区内，不涉及生态保护红线区域，项目选址与生态保护红线的位置关系见附图9。

（2）环境质量底线
根据淮北市生态环境局发布的《淮北市2024年度生态环境状况公报》，本项目评价所在区域 SO2、NO2、PM10年均浓度均能达到《环境空气质量标准（含修改单）》（GB3095-2012）中的二级标准；CO 日均值第 95 百分位数达到《环境空气质量标准（含修改单）》（GB3095-2012）中的二级标准；PM2.5年均浓度和臭氧日最大 8 小时平均值第 90 百分位数均超过《环境空气质量标准（含修改单）》（GB3095-2012）中二级标准，因此淮北市为环境空气质量不达标区。目前，淮北市生态环境局组织编制了《淮北市大气环境质量达标规划》（2020-2030 年），将以重点行业为管控对象，通过采取锅炉淘汰改造、工业炉窑整治、施工工地扬尘治理、强化细颗粒物和臭氧协同控制、推进移动污染源防治等系列整治措施，进一步改善区域环境空气质量。

本项目附近地表水体为孟沟、运粮沟、浍河，其中孟沟、运粮沟是人工开挖的抗旱排涝农灌渠，汇入浍河。根据《2024年度淮北市生态环境状况公报》，浍河各断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准的要求。

本项目运营期无废气、废水排放，不会降低区域环境功能，项目建设符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

本项目建设临涣焦化股份有限公司综合管廊预留阀口至星光公司的氢气输送管道、建设星光公司厂区北侧园区管廊预留阀口至企业厂区内氮气缓冲罐的氮气输送管道。本项目管道位于安徽淮北新型煤化工合成材料基地园区内，项目建设符合用地规划，项目占地不会触及区域土地资源利用上限。本项目建设所需的水、电等资源依托厂区现有设施，本项目需求量总体较小，不会突破厂区现有的资源上限，总体符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单
项目不属于《淮北临涣化工园区总体发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》中要求的禁止或限制准入类，符合生态环境准入清单。

4、与其他环保管理要求的相符性分析
（1）与《安徽省贯彻落实淮河生态经济带发展规划实施方案》（皖政[2020]38号）相符性分析
表1-6 与《安徽省贯彻落实淮河生态经济带发展规划实施方案》相符性分析
章节
内容摘要
本项目情况
分析结果

“二、建设水清岸绿美丽淮河”中“（一）加强环境污染综合治理”
强化“散乱污”企业综合整治，建立企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔企业异地转移、死灰复燃，定期开展“回头看”督查，巩固综合整治成果。

本项目为企业配套的氢气和氮气管线项目，项目建设符合产业政策及总体规划要求，运营期不产生废气、废水，不属于“散乱污”企业。
符合
加强重点行业脱硫、脱硝、除尘设施运行监管，鼓励企业实施超低排放改造，推广多污染物协同控制技术。

本项目为企业配套的氢气和氮气管线项目，不属于重点行业领域，项目运营中不产生废气污染物。
符合
大力推进煤炭消费减量替代，开展燃煤锅炉综合整治，加快淘汰排放高、污染重的煤电机组，依法严禁秸秆露天焚烧。

本项目不涉及燃煤锅炉
符合
综上，本项目能够符合《安徽省贯彻落实淮河生态经济带发展规划实施方案》要求。
（2）与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）相符性分析

表1-7 与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）相符性分析

序号

内容摘要

项目情况

分析结果

禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。

本项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成新材料基地，项目不属于干支流岸线一公里范围；项目为陆地管线运输项目，不属于化工项目。

符合
禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目为陆地管线运输项目，位于安徽（淮北）新型煤化工合成新材料基地，不属于长江干流岸线三公里范围。
符合
禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。

本项目为陆地管线运输项目，不属于燃煤发电。
符合
禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。

本项目为陆地管线运输项目，不属于文件中禁止类产业项目。
符合
禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药(化学合成类)项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。

符合
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。

符合
禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。

符合
禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

符合
综上，本项目能够符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）要求。

（3）与《安徽省空气质量持续改善行动方案》（皖政[2024]36号）相符性分析
表1-8 与《安徽省空气质量持续改善行动方案》（皖政[2024]36号）相符性分析

序号

内容摘要
项目情况

分析结果

1

二、优化调整产业结构布局
（三）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。制定实施安徽省加强生态环境分区管控方案。严格落实产能置换要求，不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

本项目为陆地管线运输项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目。本项目氢气和氮气均采用管道运输方式，满足清洁运输要求。
相符

2

三、加快能源结构绿色低碳转型

（七）加快推广使用清洁能源。深入实施风电光伏发电装机倍增工程，提高电能占终端能源消费比重。到2025年，非化石能源消费比重达到15.5%以上，电能占终端能源消费比重达到30%左右。加快推进天然气入皖管道建设，提升城镇燃气管网覆盖率，增强天然气供应能力，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。

本项目主要是氢气和氮气陆地管线运输项目，其中氢气属于清洁能源。
相符

综上，本项目能够符合《安徽省空气质量持续改善行动方案》（皖政[2024]36号）要求。


二、建设项目工程分析
	地理位置
	本项目为淮北市星光新材料科技有限公司生产装置外接氢气和氮气管线项目，位于安徽淮北新型煤化工合成材料基地内。
拟建氢气管道走向：临涣焦化股份有限公司北侧围墙（氢气预留接口）引出→创新路综合管廊167~283→淮兴北路综合管廊440~485→龙星路综合管廊437~2167→星光公司邻氯苯胺装置氢气缓冲罐。

拟建氮气管道走向：星光公司厂区北侧与园区公共管廊氮气总管相邻，自厂区北侧园区管廊氮气总管（预留阀门处）引一根氮气管道，延伸至星光公司厂区内氮气缓冲罐。

本项目氢气管线涉及厂外管线，氮气管线均位于星光公司厂区范围内。厂区外氢气管道走向详见附图2，厂区内氢气管道走向详见附图4，厂区内氮气管道走向详见附图5。

	项目组成及规模
	2.2.1 企业概况

淮北市星光新材料科技有限公司（以下简称“星光公司”）成立于2018年10月30日，位于安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地科化路6号，经营范围包括一般项目和许可项目，一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）、新材料技术研发、化工产品销售（不含许可类化工产品）、进出口代理、货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
企业现有项目及环保手续履行情况见下表。

表2.2-1  企业现有项目环保手续履行情况一览表

项目名称

产品方案

环评情况

验收情况

排污许可申请情况
淮北市星光新材料科技有限公司10000t/a聚氨酯橡胶硫化剂MOCA、10000t/a邻氯苯胺项目
一期产品：10000t/a聚氨酯橡胶硫化剂MOCA
2021年6月21日，淮环行[2021]07号；于2022年5月编制《淮北市星光新材料科技有限公司10000t/a聚氨酯橡胶硫化剂MOCA、10000t/a邻氯苯胺项目建设内容变更技术分析报告》
2022年8月7日完成验收
2021年7月首次申请；2025年9月进行变更
二期产品：10000t/a邻氯苯胺
2026年3月30日完成验收
三期产品：2000Nm3/h制氢
四期产品：15000t/a表面活性剂
2.2.2 项目由来
星光公司二期10000t/a邻氯苯氨产品、四期表面活性剂中的10000t/a叔胺系列产品生产过程中需使用氢气；企业日常生产、设备保护、系统维护等方面均需要用到氮气。针对二期10000t/a邻氯苯氨产品，氢气是邻氯苯胺生产中的核心还原剂，在催化加氢还原这一关键环节中直接参与反应，将邻硝基氯苯高效、清洁地转化为邻氯苯胺。针对四期表面活性剂中的10000t/a叔胺系列产品，氢气主要用于脂肪腈或脂肪醇的催化加氢胺化这一核心反应环节，是生成目标分子结构不可或缺的还原剂和反应物。氮气核心用途包括工艺保护与系统维保两大方面，在工艺环节，其作为惰性保护气，用于隔绝氧气，防止敏感物料在高温下氧化，保障产品质量与反应安全；在维保环节，氮气广泛用于设备吹扫、管线置换，是维持工厂安全、稳定运行的关键介质。

星光公司当前的氢气供应依赖自建的甲醇制氢车间，但受市场环境影响，甲醇原料成本持续处于高位，导致制氢路线经济性显著下降，企业为控制成本计划暂停运行该生产线，企业厂区内氢气管道走向现状详见附图3。在氮气供应方面，公司目前采用现场空压制氮系统，但该系统在实际运行中存在供气压力与纯度稳定性不足的问题，这不仅导致了更高的设备维护频率与能源消耗，增加了运营成本，更关键的是，供气不稳定可能引发生产波动甚至非计划停车，带来潜在的生产安全与产品质量风险。

基于以上现状，企业拟建设氢气和氮气输送管道，保障年产10000吨邻氯苯氨、10000吨叔胺系列产品项目的高质量发展。目前该项目已取得了安徽（淮北）新型煤化工合成新材料基地管理委员会关于本项目的备案（项目代码：2508-340664-04-02-131345）。

2.2.3 项目分析判定情况
2.2.3.1 国民经济行业类别判定
本项目为氢气管道、氮气管道建设项目，属于《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的G5720陆地管道运输项目。

2.2.3.2 环境影响评价类别判定
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业”中“148危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）”中“其他”类，应编制报告表。为此，淮北市星光新材料科技有限公司特委托我单位开展项目环境影响评价报告表的编制工作。

本项目氮气管道均位于星光公司厂区范围内，园区公共管廊氮气管道不纳入本次评价范畴，淮北盈德气体有限公司已完成园区公共管廊氮气管道验收工作，本次评价仅对本项目涉及的氮气管线相关内容做简要分析。
2.2.3.3 排污许可管理
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，G5720陆地管道运输项目不属于名录内行业类别，可不纳入排污许可管理。

2.2.4 项目建设内容及规模
2.2.4.1 项目组成及建设内容
本项目为氢气和氮气输送管线工程，项目工程内容详见下表。

表2.2-2 建设项目建设内容组成表
工程类别
主要工程内容及规模
备注
主体工程
氢气输送管道（厂区外）
建设一根氢气输送管道，自临涣焦化股份有限公司北侧围墙（氢气预留接口）引出至煤化工基地综合管廊上，沿煤化工基地综合管廊（途经创新路、淮兴北路、龙星路）延伸至星光公司内，接入星光公司邻氯苯胺装置氢气缓冲罐。该管线工程敷设管道长度约3000m（园区综合管廊长度2900m，星光公司厂内50m，合计3000m）。氢气管道通径为DN80，工作压力4.0~5.3MPa，年输送量1940t，输送温度为常温25℃。
新增
氢气输送管道（厂区内）
改建前：由甲醇制氢装置引出，分别供给表面活性剂及邻氯苯氨生产系统。管道走向详见附图3。
新增管线：星光公司厂区北侧→邻氯苯胺装置旁的氢气缓冲罐；

依托管线：邻氯苯胺装置旁的氢气缓冲罐→表面活性剂生产系统
改建后：暂停甲醇制氢生产线，氢气由临涣焦化股份有限公司通过管道输送至星光公司邻氯苯胺装置旁的氢气缓冲罐，工作压力4.0~5.3MPa，再通过减压阀降压至1.0MPa，分别供给表面活性剂及邻氯苯胺生产系统。管道走向详见附图4。
氮气输送管道
建设一根氮气输送管道，自企业厂区北侧园区管廊氮气总管（预留阀门处）引一根氮气管道接入氮气缓冲罐。该管线工程敷设管道长度约340m（全部位于星光公司厂内；厂区北侧与园区公用管廊氮气总管相邻，可直接引接一根管道进行连通）。氮气管道通径为DN50，工作压力为0.7~0.9MPa，年输送量3600t，输送温度为常温25℃。
新增
园区综合管廊
本项目的公用管廊为园区综合管廊，由安徽相润投资控股集团有限公司（原安徽临涣工业园循环经济发展有限公司）投资建设，淮北市浍铚工业管廊运营有限公司负责运营。创新路综合管廊167~283、淮兴北路综合管廊440~485、龙星路综合管廊437~2167，此路段公共管廊设计时已考虑本项目氢气管道的位置和荷载，氮气管道公共管廊部分已由淮北盈德气体有限公司完成验收。

依托
辅助工程
自控系统
在管道进厂前设流量计和压力调节阀，流量及压力监控依托现有项目自控设施。

依托
防腐
管道采用外防腐层保护方式，采用二道50um厚各色聚氨酯磁漆，中间为一道100um厚环氧云母铁中间漆，二道2×40um环氧富锌底漆。(本项目管道在生产厂家完成除锈和喷漆防腐措施)

/
公用工程
给水
施工期：生活用水约为0.06m3/d，试压用水约为70m3，由园区供水管网供给。

运营期：本项目无需用水。
依托
排水
施工期：生活污水排放量为0.048m3/d，依托星光公司厂区内现有化粪池，处理后纳入园区污水管网。

运营期：无废水产生。

依托
供电
本项目本身无供配电需求，管廊上不设照明。管廊照明依托园区道路和厂区照明设施。管廊沿线设置管道检维修备用电源或移动式检维修电源，供管道检维修用电需求。
/
供气
本项目用气点仅气动阀门需仪表气供气，最大需求量约2Nm3/h，星光公司厂区内现有2台空压机组，设计能力180Nm3/h，配套1台8m3和1台3m3的空气储罐，富余量约50Nm3/h，依托现有设施能够满足本项目用气需求。

/
临时工程
道路工程
不新增施工便道，依托现有市政道路。

/

施工营地
项目不设施工营地。
/

施工场地
施工材料直接汽车运输至现场，不设施工材料堆放场地。

/

环保工程
废水
施工期：生活污水依托星光公司厂区内现有化粪池，处理后纳入园区污水管网；试压废水作为周边绿化用水或道路洒水抑尘用水，严禁排入孟沟。
运营期：无废水产生。

/
废气
施工期：

（1）施工扬尘：按照“六个百分百”的要求，必须采取围挡、遮盖、洒水等抑尘措施；

（2）焊接烟尘、焊缝涂漆废气、燃油机械尾气和吹扫废气等：自然扩散。
运营期：项目正常工况下无废气排放。

/
噪声
施工期：选用低噪机械、合理规划施工时间，对放散管安装消声器等降低噪声。

运营期：项目密闭输送，正常工况下，不产生和排放噪声。
/
固废
施工期：废油漆桶/刷属于危险废物，暂存于星光公司厂区内危废暂存间（位于厂区西北角，占地面积200m2），委托资质单位处置；废焊条收集后外售处理；施工生活垃圾委托当地环卫部门清运处理。

运营期：废润滑油属于危险废物，依托星光公司危废库暂存，并委托有资质单位处置。
/
生态保护措施
施工结束后及时恢复地面绿化，恢复标准不得低于施工前绿化标准；优选施工时间，避开动物活动高峰时段，加强施工人员环保教育，妥善处理施工固废，不得随意抛弃。

/
环境风险防范措施
源头管控，优化选址选线，管道按照规范设计安装；按照规范设置管道标志；定期巡检；管道起点和终点附近设置截断阀；阀门处配备气体泄漏检测装置；编制突发环境事件应急预案，定期进行应急演练，配备必要的应急物资等，并与当地应急机构形成长效联动机制。

/
2.2.4.2 管线输送介质
本项目氢气和氮气管线输送介质详见下表。
表2.2-3 管线输送介质一览表

介质名称
管线材质
管径
规格
输送量
输送压力
介质状态
介质特性
氢气
无缝钢管

DN80
≥99.99%
1940t/a
4.0~5.3MPa
气态
易燃易爆
压缩氮气
无缝钢管

DN40
≥99.99%
3600t/a
0.7~0.9MPa
气态
/
2.2.4.3 项目管廊依托情况
本项目依托园区综合管廊上的预留空位安装氢气管道，其中创新路222~283以及淮兴北路440~485依托园区一期建设的综合管廊；创新路167~222以及龙星路437~2167依托园区二期建设的综合管廊，依托情况详见附图2。本项目氮气管线不涉及厂外管道，星光公司厂区北侧与园区公共管廊氮气总管相邻，自厂区北侧园区管廊氮气总管（预留阀门处）引一根氮气管道，延伸至星光公司厂区内。

	总平面及现场布置
	2.3.1 工程布局情况
（1）氢气管道：氢气管道自临涣焦化股份有限公司北侧围墙（氢气预留接口）引出，沿创新路一路向西至淮兴北路与创新路交叉口，沿淮兴北路一路向南至龙星路与淮兴北路交叉口，沿龙星路一路向西至星光公司。具体管道走向详见附图2。
（2）氮气管道：氮气管道自星光公司厂区北侧园区管廊氮气总管（预留阀门处）引出，延伸至星光公司厂区内氮气缓冲罐。星光公司厂区北侧与园区公共管廊氮气总管相邻，本项目氮气管线全部位于星光公司厂区内，园区公共管廊氮气管道不纳入本次评价范畴，淮北盈德气体有限公司已完成园区公共管廊氮气管道验收工作。

2.3.2 施工布局情况
1）本项目施工内容主要为：利用园区公共管廊，进行管道铺设和现场焊接。

2)本项目不布置临时营地，管道堆场布置在管廊沿线及星光公司闲置区域内。

3）本项目施工期将根据相关规范、标准等要求，对所依托的园区公共管廊开展管道铺设，项目总体土建施工量较少。

4）本项目管道铺设过程中设备及车辆运行过程中产生的粉尘量极少，施工工程量不大，时间较短，通过制定相应管理计划，采用遮盖和适当洒水等措施。

5）本项目施工机械运作时间较短，且无高噪声施工设备，对周边环境影响很小。本项目施工工程量较少，不需设置施工营地。

6）施工时应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2025)》【昼间70dB(A)，夜间55dB(A)】，合理安排作业时间，施工工作尽量在昼间进行。

本项目施工布置合理，采取合适的施工方案，采取相应措施减少施工扬尘和噪声，对周边环境的影响较小。

本项目地理位置见附图1，本项目涉及厂外的氢气管线布设走向及周边概况见附图2。

	施工方案
	2.4.1 施工方案及流程
本项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成新材料基地，项目所在地交通便利，本项目依托现有道路运输施工材料等，不新建施工便道；管道堆场布置在管廊沿线及星光公司闲置区域内，不另行专门设置施工营地。

本项目施工内容较简单，施工流程主要可分为管道、配件准备→安装前检查→现场吊装→管道焊接、附件安装→管道试压和吹扫→附属工程施工→验收。本项目管线均为架空管廊敷设。管线施工流程图如下:

[image: image1.png]T, BAZHE

ZERNTEE

A HE

FHFE, MAER

FHXEAR

& TAZH T

SRTEM





图2.4-1  施工流程图
（1）管道、配件准备

用汽车将管道、配件等运送至施工现场，沿管廊放置，管道运输过程可能产生一定扬尘；外购管道已进行防腐，现场无需喷涂，可直接安装。

（2）安装前检查

检查各类管道、管件、阀门的规格，检查管道、管件、阀门等是否清理干净、无杂物。

（3）现场吊装

用吊车将经过检查的管道、管件等吊到所需安装的高度，并摆放到位。该过程可能有施工机械产生的噪声和机械尾气，同时有少量扬尘产生。

（4）管道焊接、附件安装

选择符合《承压设备用焊接材料订货技术条件》（NB/T 47018-2011）要求的焊接材料。焊缝按照有关规范进行检验，阀门等附件安装到位并进行检验。项目管道不现场刷漆，仅对焊缝处进行补漆，补漆工序为：焊道上手动除锈→涂刷底漆→涂刷中间漆→涂刷面漆，按底漆、中间漆和面漆次序依次涂刷。管道焊接安装过程产生焊接烟尘，补漆时有挥发性有机废气产生；焊接过程产生废焊条，作为一般固废；补漆工序产生废油漆桶/刷（S），作为危险废物；另外焊接过程产生噪声（N）。

（5）管道试压和吹扫 

管道试压采用自来水作为试验介质，以压力不降无渗漏为合格。管道试压结束后进行吹扫，保证管道内部清洁，之后进行气密性检查，检查重点是阀门、法兰等连接处，管道试压过程会产生清管试压废水。

（3）附属工程施工

附属设施的施工主要为警示牌、告示牌的建设。

①在确定输送管道可正常输送后，清理场地的过程中，安装附属设施；

②继续清理施工现场，恢复地貌、地表植被及绿化。

（4）竣工验收

待上述工程全部完成，并运行稳定后进行竣工验收。

综上，本项目使用的管道均为预制，可直接安装，不需要现场刷漆喷涂，仅在焊接施工中对少量需要补漆处进行喷涂，挥发性废气量较小。管道及管廊施工过程中产生少量的污染物包括：施工扬尘、焊接烟尘，补漆废气，试压废水、生活污水，废焊条、废油漆桶/刷以及施工噪声。

2.4.2 建设周期

根据建设单位提供的资料，本项目管道建设总工期约2个月。

	其他
	本项目氢气厂外管线全部依托园区现有公共管廊架空敷设，项目管廊管位方案已确定，不涉及方案比选。


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	3.1.1 主体功能区规划情况
《安徽省主体功能区规划》中将全省国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发三类主体功能区。根据《安徽濉溪经济开发区总体发展规划（2023~2035年）环境影响报告书》，安徽濉溪经济开发区规划范围及现状建成区，不涉及安徽省主体功能区规划划定的限制、禁止开发区域；开发区现状及规划主导产业基本符合《安徽省主体功能区规划》主体功能定位要求。
3.1.2 生态功能区划情况
根据《安徽省生态功能区划》，项目所在地生态功能区划属于濉宿煤炭开采、塌陷恢复与生态保护生态功能区，该功能区位于萧砀黄泛平原风蚀控制与林果农业生态功能区南侧，主要包括淮北市、萧县南部及濉溪县地区，面积573.9km2。
本项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成新材料基地内，管线沿线及周边以工业企业和城市绿地为主，不涉及生态敏感区。
3.1.3 生态环境质量现状
3.1.3.1 陆生生态环境现状
（1）陆生植物
淮北市在地理区划上属于暖温带落叶阔叶林植被带，原生植被类型以落叶栎类、刺槐、杨树等为主。濉溪县境内地势平坦，土地垦殖率高，主要植被类型包括：

农田植被：以小麦、玉米、大豆、棉花、油菜等旱作作物为主，为区域最主要的土地利用类型。

人工林及绿化植被：常见树种包括杨树、刺槐、泡桐、侧柏、女贞、悬铃木等，道路与河渠周边多植柳树、紫叶李、大叶黄杨等绿化树种。

次生草本植被：荒地、田埂、路边广泛分布狗尾草、稗草、苍耳、蓟、蒿类、蒲公英、马唐、苋菜等常见草本植物。

河岸与洼地植被：沿河及低湿处可见芦苇、香蒲、莎草、藨草等湿生或水生植物群落。

项目所在安徽（淮北）新型煤化工合成新材料基地为工业开发区，现状陆地植被主要为人工绿化植被。

2）陆生动物

淮北市及濉溪县野生动物区系属古北界华北区，兼有部分东洋界成分渗透。根据区域调查及相关志书记载，评价范围内陆生脊椎动物主要包括：

鸟类：常见种类有麻雀、喜鹊、灰喜鹊、家燕、金腰燕、戴胜、珠颈斑鸠、雉鸡等，迁徙季节可见多种雁鸭类、鹭类途经水域栖息。

哺乳类：以小型兽类为主，如草兔、黄鼬、刺猬、黑线姬鼠、小家鼠等，偶有貉、狗獾等活动于农田林地边缘。

两栖爬行类：常见中华蟾蜍、泽陆蛙、黑斑侧褶蛙等两栖动物，以及中华鳖、多疣壁虎、赤链蛇、王锦蛇等爬行类。

其他动物：昆虫、蛛形类等无脊椎动物种类较为丰富，与农田生态系统密切相关。

本项目为管道线性工程，工程所在地块均为城市工业用地，主要分布陆生动物多为鼠类、蛇类等野生动物，无国家、省级保护动物分布。

3.1.4 区域环境质量现状
3.1.4.1 大气环境质量现状

根据《2024年度淮北市生态环境状况公报》，2024年城市环境空气中：二氧化硫年均值为6微克/立方米，符合国家一级标准。日均值范围为2~15微克/立方米，日均值达标率100%；二氧化氮年均值为19微克/立方米，符合国家一级标准。日均值范围为2~59微克/立方米，日均值达标率100%；一氧化碳年日均第95百分位数为1.0毫克/立方米，符合国家二级标准。日均值范围为0.3~1.2毫克/立方米，日均值达标率100%；臭氧年日最大8小时滑动平均值第90百分位数为175微克/立方米，超过国家二级标准。日最大8小时滑动平均值范围在29~254微克/立方米之间，最大值超标0.59倍，日最大8小时滑动平均值达标率83.6%；可吸入颗粒物扣除沙尘影响后年均值为70微克/立方米，符合国家二级标准要求。日均值范围在12~336微克/立方米之间，最大日平均浓度超标1.24倍，日均值达标率92.9%；细颗粒物年均值为43微克/立方米，超过国家二级标准0.23倍。日均值范围在6~283微克/立方米之间，最大日平均浓度超标2.77倍，日均值达标率87.4%。

根据《2024年度淮北市生态环境状况公报》中的结论，淮北市属于空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5、O3。

目前，淮北市生态环境局组织编制了《淮北市大气环境质量达标规划》，将以重点行业为管控对象，秋冬季为重点管控时段，PM2.5、VOCs和NOx为主要管控因子，持续推进产业结构、能源结构、交通运输结构、用地结构等四大结构调整，推进臭氧污染治理、面源污染治理、重点行业深度减排、VOCs污染治理和重污染天气应急管控，不断提升大气污染治理能力建设，确保全面实现空气质量约束性目标。采取上述措施后，淮北市大气环境质量状况将进一步得到改善。
表3.1-1 区域环境质量现状表
污染物
年评价指标
现状浓度/(ug/m3)
标准值/(ug/m3)
占标率%
达标情况
SO2
年平均浓度
6
60
10
达标
NO2
19
40
47.5
达标
PM10
70
70
100
达标
PM2.5
43
35
122.9
不达标
CO
日平均浓度第95百分位数
1000
4000
25
达标
O3
最大8h滑动平均第90百分位数质量浓度
175
160
109.4
不达标
3.1.4.2 水环境质量现状
本项目附近地表水体为孟沟、运粮沟、浍河，其中孟沟、运粮沟是人工开挖的抗旱排涝农灌渠，汇入浍河。上述水体水质评价均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。

根据《2024年度淮北市生态环境状况公报》，2024年浍河主要河流水质情况：浍河水系上共设有3个监测断面，水质状况轻度污染，整体水质类别为Ⅳ类，同比水质无明显变化。其中，水质达到或优于Ⅲ类有1个，占比33.3%；Ⅳ类水质断面2个，占比33.7%；东坪集水质（出境，Ⅲ类）好于三姓楼断面水质（入境，Ⅳ类）。

综上，浍河水质均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。

3.1.4.3 声环境
项目所在地为3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。项目沿线50米范围内无声环境保护目标，参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本次不再开展声环境质量现状监测。
3.1.4.4 地下水环境质量现状
本项目属于[G5720]陆地管道运输项目，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中要求：“水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查”。对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“F石油、天然气41、石油、天然气、成品油管线（不含城市天然气管线）”中“报告表 气”项，属于Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价工作。本次不再开展地下水环境质量现状调查。

3.1.4.5 土壤环境质量现状
本项目属于[G5720]陆地管道运输项目，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中要求：“水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查”。

对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于“交通运输仓储邮政业”中“其他”项，属于Ⅳ类建设项目，可不开展土壤环境影响评价工作。本次不再开展土壤环境质量现状调查。

	生态环境保护目标
	3.2.1 大气环境

根据现状调查，本次评价区范围500m内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、饮用水水源保护区；也没有以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区。本项目管线两侧500m评价范围内无环境保护目标。

3.2.2 地表水环境

本项目运营期无生产废水外排。
3.2.3 声环境

根据现场踏勘结果，本项目管线两侧外50m范围内无声环境保护目标。

3.2.4 地下水环境

根据现场踏勘结果，本项目管线两侧外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

3.2.5 生态环境

本项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地内，本地区不属于特殊保护区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，评价区内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19一2022）中“线性工程穿越非生态敏感区时，以线路中心线向两侧外延300m为参考评价范围”的相关要求，本项目管线两侧外延300m范围内均不涉及生态环境保护目标。

表3.2-1 本项目主要环境保护目标
类别
保护对象
保护内容
环境功能
相对方位
相对管线中心线距离/m
大气环境
/
空气环境
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

/
/
地表水环境
孟沟
沟渠
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准
N
10
运粮沟
沟渠
W
390
浍河
河流
EN
7498
声环境
项目管线两侧外50m范围内无声环境保护目标
土壤、地下水
项目管线两侧外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

生态环境
项目管线两侧外延300m范围内均不涉及生态环境保护目标



	评价

标准
	3.3.1 环境质量标准
3.3.1.1 环境空气
本项目所在区域大气环境质量为二类区，大气环境质量现状评价时SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体数值见表3.3-1；2026年3月1日至2030年12月31日，区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1二级过渡阶段浓度限值，2031年1月1日起，执行二级浓度限值；非甲烷总烃一次值参照执行《大气污染物综合排放标准详解》，具体数值见表3.3-2。

表3.3-1  环境空气质量标准表（1）

评价因子

平均时段

标准值

单位

标准来源

SO2
年平均

60

μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

PM10
年平均

70
24小时平均

150
PM2.5
年平均

35
24小时平均

75
O3
日最大8小时平均

160

1小时平均

200

CO

24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

10

表3.3-2  环境空气质量标准表（2）
评价因子

平均时段

过渡阶段浓度限值
浓度限值
单位

标准来源

SO2
年平均

60

20
μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1二级过渡阶段浓度限值

24小时平均

150

50
1小时平均

500

150
NO2
年平均

40

30
24小时平均

80

50
1小时平均

200

200
PM10
年平均

60
50
24小时平均

120

100
PM2.5
年平均

30
25
24小时平均

60
50
O3
日最大8小时平均

160

160
1小时平均

200

200
CO

24小时平均

4

4
mg/m3
1小时平均

10

10
非甲烷总烃

1小时平均

/
2.0
mg/m3
参照《大气污染物综合排放标准详解》

24小时平均
/
150
3.3.1.2 地表水环境质量标准

孟沟、运粮沟、浍河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

表3.3-3  地表水环境质量标准表  单位：mg/L（pH除外）

项目

Ⅳ类

标准来源

pH

6~9

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

COD

≤30
BOD5
≤6
氨氮

≤1.5
总磷

≤0.3
3.3.1.3 声环境质量标准

本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。具体标准值见下表。

表3.3-4 声环境质量标准表  单位：dB（A）

类别

适用区域

昼间

夜间

3类

工业区

65

55

3.3.2 污染物排放标准

3.3.2.1 废气
本项目废气涉及施工扬尘、焊接烟尘和补漆有机废气挥发性有机物（以NMHC计），项目管道沿线用地空旷，施工废气不会于施工场地周边聚集，故本项目不再对施工废气进行定量分析。本项目运营期无废气产生。

综上，本项目大气污染物排放标准详见下表。

表3.3-5  大气污染物排放标准
工期
污染物名称

无组织排放监控浓度限值
达标判定依据
标准来源

监控点

浓度mg/m3
施工期

NMHC

边界外浓度最高点
4.0
/
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
TSP
/
1.0
超标次数≤1次/日
《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）

0.5
超标次数≤6次/日
3.3.2.2 废水
项目施工期生活污水依托星光公司厂区内化粪池，产生的生活污水经预处理设施处理后接入园区污水管网，不外排到地表水体。施工期产生的清管和试压废水作为周边绿化用水或道路洒水抑尘用水。
本项目不新增劳动定员，在星光公司现有员工中调配，本项目不新增生活污水。另外本项目氢气、氮气管道专管专用，不需要进行日常清管作业，因此，本项目在运营期不产生清洗废水。

表3.3-6  废水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲
序号
排放口编号
污染物种类
国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议
名称
标准浓度限值
DW001
pH
安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂接管标准
6~9
COD
500
SS
400
氨氮
45
TN
70
TP
3
3.3.2.3 噪声
项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）表1中标准限值；运营期项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。具体数值见下表。
表3.3-7  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

施工期

昼间

夜间

标准来源

70

55

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）

表3.3-8   工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

声环境功能区类别
昼间

夜间

标准来源

3类
65

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3.3.2.4 固体废物

一般工业固废暂存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	4.1.1 施工期生态环境影响分析
4.1.1.1 对土地利用的影响

本项目不设置施工营地，临时办公用房和管材堆放场等临时用地设置在星光公司厂区内，仅在沿线对管道进行焊接防腐工作后进行管道敷设。施工过程主要由吊车并配合人工将管道放至相应位置，吊车在园区道路上停放，并且施工结束后也不会对土地利用产生不利影响。因此，本项目施工期不会改变区域土地利用类型。

4.1.1.2 对沿线植被的影响

施工期间对植被有一定影响。本项目施工作业带范围内以人工种植的行道树为主，无国家、地方保护类野生植物和古树名木。施工结束后，项目将及时对绿化树种进行补种，恢复标准不低于施工前绿化标准。因此，项目施工期对沿线植被无明显影响。

4.1.1.3 对动物的影响

项目处于工业园区，人类活动频繁，施工区域不涉及兽类生境，鸟类以常见种和广布种为主，无国家、地方保护类野生动物分布。施工过程中产生的噪声、粉尘等环境污染对鸟类分布有一定影响。由于鸟类具有迁移性，且项目沿线区域生境较为一致，可供鸟类选择的环境多样，因此，施工期鸟类可寻找其他合适的生存空间，短期内施工扰动不会对鸟类的栖息产生较大影响。总体上，项目施工期对沿线动物影响较小。

4.1.1.4 对陆域生态影响分析

本项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成新材料基地，占地为园区内工业用地及部分绿化用地。项目影响范围内现有植被多以人工林和灌木丛为主，动物多样性贫乏，无大型野生动物分布，野生动物资源主要为昆虫类、鼠类、蛇类等适应人类活动的种类。本项目评价范围内未发现国家重点保护动物和省级保护动物。

项目施工过程产生的固体废物主要包括废弃包装材料以及施工人员生活垃圾，委托专业单位回收利用或处置，生活垃圾由环卫部门清运处理，固体废物零排放。因此，本项目施工期对周边陆域生态影响较小。

4.1.2 施工期废气影响分析
本项目施工期的废气主要为施工扬尘、焊接烟尘、焊缝涂漆废气、燃油机械尾气和吹扫废气等。
（1）施工扬尘

项目施工扬尘主要来自运输车辆。项目不涉及粉状物料运输，运输扬尘主要与车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度等有关。车速越大，扬尘量越大；同样车速下，路面越脏，扬尘量越大。根据施工期路面洒水抑尘试验结果，在降低车辆行驶速度，同时对道路进行洒水抑尘的条件下，运输扬尘污染距离可缩小至20-50m范围。

（2）焊接烟尘

本项目管道采用国内应用技术较成熟的半自动焊工艺进行焊接，焊接过程中产生少量焊接烟尘，焊接烟尘排放具有分散、间断排放的特点。根据类比资料，管道焊接每公里消耗约150kg焊条，每公斤焊条产生的焊接烟尘约8g，项目管道全长3km，则焊接烟尘总产生量为3.6kg。

（3）焊缝涂漆废气

项目施工期拟采用环氧粉末聚乙烯复合涂层，该涂料组成见下表。

表4.1-1 项目施工期粉末涂料组分一览表
喷涂粉末

成分组成

挥发分含量

GB/T38597-2020 中 低挥发有机化合物 含量涂料要求

符合性

环氧树脂

环氧树脂 60%、二甲苯 8%、填料 25% 、添加剂 5%、颜料 2%

160 g/L

250g/L

符合

聚乙烯管道防腐涂料

聚乙烯树脂 75%、二甲苯 15%、 填料 5%、稳定剂 3%、颜料 2%

142g/L

250g/L

符合

项目施工期采用的涂料为金属基材防腐涂料，根据上表，项目采用的涂料均满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），且防腐工序随着管道的敷设分段进行。

由于钢结构在工厂预制，防腐层提前完成喷涂，现场仅对焊接后进行焊缝补刷、防腐，减少了现场防腐涂刷量；防腐工序为野外露天作业，污染物扩散条件好，在采取涂料桶加盖、现场通风等措施后对周围环境影响较小。

（4）燃油机械尾气

本项目施工过程用到的施工机械和运输车辆都会产生一定量的燃油废气，主要污染物有CO、NOx及NMHC等。施工燃油机械为野外露天工作，污染物扩散条件好，对周围环境影响较小。

（5）吹扫废气

管道清管时采用压缩空气吹扫管道内的脏污，在吹扫过程中，管道出气口会产生含尘废气。吹扫工序为野外露天工作，污染物扩散条件好，对周围环境影响较小。

4.1.3 施工期噪声影响分析

4.1.3.1 噪声源强
施工过程中使用施工机械设备（吊管机、电焊机等）以及各种车辆等，都是噪声的产生源。根据有关资料，主要施工机械产生的噪声源强见下表。

表4.1-2  主要施工机械的噪声源强
序号
主要噪声源
距离源强1m处噪声/dB(A)
1
吊管机（或起重机）
70
2
运输车辆
90
3
电焊机
85
4
砂轮切割机
85
5
角磨机
85
6
零星工具
85
施工机械噪声源基本是在半自由场中的点声源传播，且声源基本均为裸露声源，采用距离衰减公式，可预测距离施工场地不同距离处的等效声级，预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。

[image: image2.png]L,(r)=L,(ro) —20lg(riro)




式中：[image: image3.png]L,(r)



——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；

      [image: image4.png]L,(rg)



——参考位置[image: image5.png]


处的倍频带声压级，dB；

      [image: image6.png]


——预测点距声源的距离，m

      [image: image7.png]


——参考位置距声源的距离，m

建筑施工场界噪声标准的评价量为等效声级，评价标准为《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025），昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。噪声预测结果见下表。

表4.1-3  主要阶段施工机械噪声预测结果  单位：dB(A)

设备
距声源不同距离处的噪声值
10m
20m
30m
50m
100m
150m
200m
吊管机（或起重机）

50
43.98 
40.46 
36.02 
30
26.48 
23.98 
运输车辆
70
63.98 
60.46 
56.02 
50
46.48 
43.98 
电焊机
65
58.98 
55.46 
51.02 
45
41.48 
38.98 
砂轮切割机
65
58.98 
55.46 
51.02 
45
41.48 
38.98 
角磨机
65
58.98 
55.46 
51.02 
45
41.48 
38.98 
零星工具
65
58.98 
55.46 
51.02 
45
41.48 
38.98 
由预测结果可知，在未采取任何噪声防治措施的条件下，昼间在距施工地点20m以外，可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）中规定的昼间标准值70dB(A)，而夜间要满足标准要求55dB(A)，则距施工场地要大于100m。项目施工期夜间禁止施工，项目管线周边无居民集中点，均为工业企业，昼间在合理安排施工作业时间的情况下对周边环境影响较小。

4.1.4 施工期地表水环境影响分析
项目施工期的废水主要来自施工人员生活污水和试压废水。
（1）生活污水
建设施工期间，预计高峰时施工人员约6人。施工人员主要为当地务工人员，自行在场地外吃住。类比同类工程，生活用水量以10L/人·d，即施工生活用水量为0.06m3/d。污水产生量按用水量的80%计算，预计排放量约为0.048m3/d。施工期产生的生活污水依托星光公司厂区内化粪池，产生的生活污水经预处理设施处理后接入园区污水管网，不会对周边水体造成不良影响。

（2）清管和试压废水
项目清管和试压用水一般采用清洁水，试压用水量为70m3，试压废水产生量按用水量的80%计算，试压废水排放量约为56m3，主要污染物为悬浮物，可作为周边绿化用水或者道路洒水抑尘用水，严禁排入孟沟。本项目依托园区管廊，仅敷设管道，施工活动与孟沟存在物理隔离，只要加强施工管理、落实防护措施，施工期对孟沟的实际影响较小且可控，基本不会对周边水体造成不良影响。

4.1.5 施工期固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾、废焊条以及废油漆桶/刷。

（1）施工生活垃圾

生活垃圾产生量按每天0.8kg/人计，本项目工期约为2个月（60天），施工人数6人。则生活垃圾总量约为0.288t。委托当地环卫部门定期清理。

（2）废焊条

管道作业中产生的废焊条属于一般固废，按150kg/km计算，本项目产生的废焊条约为0.45t。经分类收集后外售物资回收公司。

（3）废油漆桶/刷

本项目管道焊接处需补漆进行防腐处理，产生少量的废油漆桶/刷，其产生量约为0.032t，属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，集中收集后暂存于星光公司厂区内现有危废库，委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处理。

采取上述措施后，可以避免施工期固体废物对环境的影响。

	运营期生态环境影响分析
	4.2.1 运营期废气影响分析
本项目运营期正常工况下无废气排放。

4.2.2 运营期废水影响分析

本项目不涉及站场、阀站等，运营期无废水产生。

4.2.3 运营期噪声影响分析

本项目输气管道物料进行密闭输送，管道进行了防腐处理，所以，运营期正常工况下，管道干线不产生噪声。
4.2.4 运营期固废影响分析

4.2.4.1 固体废物产生量

本项目运营期固废主要为废润滑油。

项目运营期管线检修维护过程中会产生少量废润滑油，根据企业经验估算，产生量约为8.6kg/a。

4.2.4.2 固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），判定固体废物属性，见下表所示。

表4.2-1 本项目固废属性判定表
固废名称

主要成分

是否属于工业固废

判断依据

废润滑油

矿物油

是

《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）

4.2.4.3 危险废物属性判定

根据《国家危险废物名录》（2025年版）和《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）的规定，判定固体废物是否属于危险废物，详见下表所示。

表4.2-2 本项目危废属性判定表
固废名称

主要成分

是否属于危险废物
判断依据

废润滑油

矿物油

是

HW08 废矿物油与含矿物油废物（900-214-08）

4.2.4.4 危险废物产生情况

本项目危险废物产生情况汇总如下表所示。

表4.2-3 本项目危险废物产生情况汇总表
危废类别

危废代码

产生量 kg/a

产生工序及装置

形态

主要成分

有害物质

危废

特性

污染防治措施

废润滑油

HW08

900-214-08

8.6
管线检修维护

液

矿物

油

矿物

油

T，I

委托有资质单 位处置

4.2.4.5 危废间暂存依托可行性分析
（1）星光公司危废库建设情况
目前星光公司现有危废暂存库占地面积200m2，危废间已设置防雨、防渗、防漏等措施，可以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。
（2）危废相容性分析
星光公司危废暂存间的危险废物分别有废活性炭、废导热油、废保温棉等，本项目产生的废润滑油在危废间内分区存储，与星光公司暂存的危险废物无化学反应特性。
（3）可容纳性分析
星光公司现有危废库占地200m2，现有项目危废最大年产量408.579t/a，占地面积为179m2。本项目新产生危废量约8.6kg/a，采用10kg规格的润滑油桶进行盛装，预计产生1桶废润滑油，占地面积约1m2，危废库剩余库容可满足本项目危废暂存需求。
综上，本项目运营期产生的危险废物依托星光公司危废库暂存具有可行性，定期委托有资质单位处置后，对周边环境影响很小。

4.2.5 运营期环境风险影响分析

详见本项目环境风险评价专项分析。

	选址选线环境合理性分析
	项目管线采用架空敷设方式，拟依托园区既有公共管廊。本项目关于管廊的管位规划与使用申请，已获得淮北市浍铚工业管廊运营有限公司的批准（详见附件4）。项目用地符合相关规划要求。

项目管线两侧外50m范围内无声环境保护目标，施工期及运营期落实相关环保措施后，对环境的影响较小；项目管线两侧外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目沿线植被类型多为人工栽种的绿化树种，沿线周边300m范围内无国家、地方保护类野生动植物和古树名木。因此，从生态环境影响角度分析本项目管线布设方案是合理的。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	5.1.1 施工期生态环境保护措施

结合本项目特点，建议采取以下生态环境保护措施：

5.1.1.1 植被保护措施

（1）施工期要加强施工人员管理，不得随意破坏沿线及周边的植被；

（2）尽量减轻对施工作业带内及作业场外的绿化带的破坏，严格规定施工车辆的行驶路线，防止施工车辆压坏绿化带植被；

（3）施工期的各种固体废物均进行收集后妥善处理，不得随意抛弃；

（4）施工结束后要及时对临时占地进行植被恢复工作，原为绿化带的恢复为绿化带，原为道路的恢复为道路。

5.1.1.2 动物保护措施

（1）优选施工时间，避开动物活动的高峰时段（早晨、黄昏和晚上），尽量避免在该时段进行高噪声作业；

（2）加强施工人员环保教育，施工过程中严禁伤害动物，为避免伤害可以适度驱赶；

（3）加强施工期固废管理，统一收集后妥善存储，不得随意抛弃。

5.1.1.3 临时占地设置要求

临时办公用房、施工便道等临时工程选址的环保要求如下：

临时办公用房和管材堆放场等临时用地设置在星光公司厂区内。

施工便道利用现有园区道路，施工运输车辆按照指定运输道路路线行驶，禁止加开新路，减少对地表植被的破坏；同时注意做好路面洒水等防尘工作，减少扬尘影响。

临时用地为星光公司厂内现有工业用地，本项目总工期为2个月，工期较短，项目施工期对临时用地不产生生态环境的不良影响。

5.1.2 施工期大气环境保护措施

5.1.2.1 施工扬尘防治措施

结合《安徽省大气污染防治条例》、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》、《淮北市扬尘污染防治管理办法》的相关要求，施工期扬尘严格落实六个百分百：

（1）施工现场沿工地四周设置连续围挡100%；

（2）物料、裸露场地遮盖率100%;

（3）施工现场出入口，主要道路硬化率100%;

（4）出场车辆冲洗设施及冲洗制度落实率100%；

（5）渣土等运输车辆出场密闭率100%；

（6）施工现场扬尘监测和视频监控措施 100％。

5.1.2.2 焊缝涂漆废气防治措施

所有碳钢管道在入场前均已刷防腐漆，本项目仅对焊接处和破损处刷防腐漆，防腐漆的使用量较少。对于施工期间的管道焊接和刷防腐漆，由于量少而分散，一般不需要采取特别的防治措施。由于施工工程量小，设备安装周期较短，对环境的影响是短暂的，并将随着施工结束而消失。

本项目施工期和运营期使用的机械设备涂料中的VOCs含量应满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB 32/T3500-2019）中表6规定、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中表2规定。储存涂料的桶应当盖好，避免挥发。应有通风设备，避免溶剂蒸气积聚以减少溶剂蒸气的浓度；防腐涂装施工过程中选用水性涂料或无溶剂涂料，从而避免溶剂挥发对环境空气的污染。

项目施工沿线无集中居民区等敏感目标，在采取以上措施后对大气环境的影响较小。

5.1.2.3 其他废气防治措施

施工期焊接烟尘、燃油机械尾气和吹扫废气等由于产生量较少，且施工周期较短，项目所在区域较为开阔，空气扩散条件较好，经自然扩散后，对周边大气环境影响较小。

5.1.3 施工期水环境保护措施

施工期对跨越段桥面雨水口进行临时封堵，焊接及防腐作业点下方设置接火斗和防渗布，防止焊渣、废料等掉落孟沟；试压废水作为周边绿化用水或道路洒水抑尘用水，严禁排入水体。

5.1.4 施工期噪声环境保护措施

为了减少施工噪声对周边环境的影响，必须采取如下具体污染防治措施。 （1）加强声源噪声控制，尽量采用低噪声设备施工，对个别噪声较大的

设备应安装消音、减振设备，并对机械设备定期保养、严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强值。一切动力机械设备都应适时维修，特别对因松动部件的振动或降低噪声部件的损坏而产生很强的噪声的设备，更应经常检查维护。

（2）合理规划施工场地，最大限度的减少施工噪声对周边环境的影响。

（3）合理安排工期，尽量白天施工，杜绝夜间（22:00一次日6:00）施工噪声扰民。对噪声源强相对较大的设备，应严格限制施工时间，运作时间应避免正常休息时间，对施工时间进行公示。

（4）合理安排施工顺序，各种运输车辆和施工机械应全部安排在昼间施工，尽量避免邻近的几个高噪声机械同时施工，可最大限度减轻噪声对环境的影响。施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。

（5）加压管道放空噪声防治措施

1）安装消音器：在放空管道上安装消音器，通过吸收和减弱声音能量来降低噪声。消音器需满足耐高温、高压和高气流的要求，且消音量应符合《工业企业噪声卫生标准》（GB 12348-2008）
2）包裹隔音材料：使用隔音毡、隔音棉等材料包裹管道，减少声音传播。需确保材料紧密贴合管道，不留空隙，以阻断噪声传递。

3）安装隔音支架：在管道与支架之间加装减振器或隔音支架，采用橡胶等减振材料，降低振动噪声。

4）定期排气维护：检查管道内是否存在积气或松动，定期排气并紧固组件，避免因气流波动引发异响。
5.1.5 施工期固废保护措施

（1）废焊材

施工期废焊材收集后统一外售回收公司。

（2）废油漆桶/刷
废油漆桶/刷属于危险废物，拟依托星光公司已建成的危废库进行贮存，委托资质单位进行处理。

（3）生活垃圾

施工人员产生的生活垃圾依托周边垃圾桶收集，交由环卫部门统一进行处理。

在落实以上固废处理措施后，各类固废均可以得到合理处置，不会造成二次污染。

5.1.6 施工期风险防范措施

（1）建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，加强检验手段；

（2）制定严格的规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录;

（3）进行气压试验，排除存在于焊缝和母材的缺陷，增加管道的安全性;

（4）选择有丰富经验的单位进行施工，并进行强有力的施工监理，确保施工质量；
（5）焊接时选择空旷地带，由专业的施工团队设计专业的焊接流程，焊接区域远离易燃易爆管线;

（6）施工期做好防护工作，严防碰到其他管道，引发事故。

	运营期生态环境保护措施
	5.2.1 废气
本项目营运期正常工况下无废气污染物产生。非正常工况下，当管道发生非正常超压时，设置于管道上的安全放散阀将会启动，排出气体。由于污染物排放量较小，经自然扩散后，对环境空气影响较小。

5.2.2 废水

本项目不涉及站场、阀站等，运营期无废水产生。

5.2.3 噪声

本项目输气管道物料进行密闭输送，管道进行了防腐处理，所以，运营期正常工况下，管道干线不产生和排放噪声。

5.2.4 固废

本项目危险废物暂存依托场所需严格按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2023）要求进行设置和管理。采取的防渗措施需满足重点防渗区要求。

（1）包装方式：

危险废物的包装方式应考虑采用适宜的方式进行，本项目运营期危险废物为废润滑油，采用桶装，并应在包装袋（桶）上按照要求标示袋内的危废名称、主要物料、数量、处置方式等信息。

（2）危废暂存场所：

必须严格按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2023）的要求设置，本项目营运期依托的星光公司危废暂存场所占地面积200m2，贮存场所应满足以下要求：

①贮存场所必须有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-2023）的专用标志。

②按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

③应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

④墙面、棚面应防吸附，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

⑤应设置备用通风系统和电视监视装置，并与环保主管部门联网。

⑥危险废物必须定期委托危废处置单位清运、处置。

（3）危险废物的运输：

本项目产生的危险废物在转移、运输中，应做到以下几点：

①危险废物的运输车辆将经过环保主管部门的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责废物的运输司机将通过公司内部培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆将设置明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③车辆所载危险废物将注明废物来源、性质和运往地点，必要时将派专门人员负责押运。

④组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

建设单位应跟踪厂区危废的转移、运输和处置情况，防止发生危废非法转移、非法运输和非法外卖等情况。

（4）依托可行性

星光公司现有危废库建设满足《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023）要求，占地面积200m2，现有项目危废最大年产量408.579t/a，占地面积为179m2。本项目新产生危废量较少，约8.6kg/a，采用10kg规格的润滑油桶进行盛装，预计产生1桶废润滑油，占地面积约1m2，危废库剩余库容可满足本项目危废暂存需求。

因此，本项目运营期产生的固废可以实现妥善处置，方法可行。在严格执行上述处置措施和管理措施的前提下，固体废物不会对环境产生二次污染。

5.2.5 地下水与土壤污染防治措施

严格按照国家相关规范要求，对管道、设备采取相应的措施，以防止和降低废水的跑、冒、滴、漏，将物料泄漏的环境风险事故降低到最低程度：

①本项目物料输送管道除与阀门、仪表、设备等连接可采用法兰外，均采用焊接工艺；

②对于所有与含污染物的易爆、腐蚀性介质或有毒介质连通的管道和设备日常使用的排净口应配备法兰盖；

③输送含有污染物的危险、有毒、腐蚀性介质的管道螺纹连接处要密封；

④输送危险、有毒、腐蚀性等介质的管道上所有安装后不需要拆卸的螺纹连接部位均应密封焊，需要经常拆装的螺纹连接部位均应有可靠的密封措施；

⑤穿越园区内道路时，跨越段管道不得装设阀门、法兰和螺纹接头等管件。

5.2.6 风险防范措施

详见本项目环境风险专项分析。

	环保

投资
	建设项目总投资140.95万元，其中环保投资15万元，占总投资10.6%，主要包括施工期及运行期的各项环境污染治理投资、生态保护及水土保持投资，项目环境保护投资估算见下表。

表5-1  建设项目环保投资一览表

类型
污染工序
治理措施或设备
环保投资（万元）
废气
施工期
施工扬尘、焊接烟尘、涂漆废气、燃油机械尾气及吹扫废气

施工场地设围栏，施工现场定期洒水；管道补漆使用的漆料均在原料厂家调配好，不在施工现场调配，减少有机废气挥发量

2.8
运营期
/
/
/
废水
施工期
生活污水、清管和试压废水
生活污水依托星光公司厂区内化粪池经预处理设施处理后接入园区污水管网；清管和试压用水作为周边绿化用水或道路洒水抑尘用水

0.6
运营期
/
/
/
噪声
施工期
施工机械、运输车辆

选用低噪机械、合理规划施工时间、试压放散管安装消声器等

1.4
运营期
/
/
/
固废
施工期
废焊材、废油漆桶/刷、生活垃圾
废焊材外售综合利用；废油漆桶/刷依托星光公司危废库暂存，并委托有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门统一进行处理
1.8
运营期
废润滑油
依托星光公司危废库暂存，并委托有资质单位处置

风险防范措施
施工期
1、建立施工质量保证体系，提高施工检

验人员的水平，加强检验手段；

2、制定严格的规章制度，发现缺陷及时

正确修补并做好记录；

3、进行气压试验，排除存在于焊缝和母

材的缺陷，增加管道的安全性；

4、选择有丰富经验的单位进行施工，并

进行强有力的施工监理；确保施工质量；

5、焊接时选择空旷地带，由专业的施工

团队设计专业的焊接流程，焊接区域远离易燃易爆管线；

6、施工期做好防护工作，严防碰到其他

管道，引发事故。

2.8
运营期
1、在供方泵出口以及星光公司接收方端口设置压力、流量对照联锁系统及紧急切断阀，阀门采用焊接型球阀，阀体结构为整体式焊接，不产生跑冒滴漏。

2、定期巡检，泄漏事故发生时，立即关

闭切断阀，及时修补管道。

3、设置截断阀并配有电控，发生泄漏时，

紧急切断阀门。

4、将本次氢气和氮气输送管线工程纳入企业应急预案并定期演练。

5.6
合计

15



六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	施工期水土保持措施；施工结束绿化带恢复
	减少施工期水土流失；绿化带恢复标准不得低于施工前绿化标准
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工生活污水依托星光公司厂区内化粪池，产生的生活污水经预处理设施处理后接入园区污水管网；清管和试压用水作为周边绿化用水或道路洒水抑尘用水
	施工废水不得随意排放
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	合理安排施工作业时间，禁止夜间施工；优先选用低噪音、低振动的各类施工机械设备，避免高噪声设备同时施工；试压放空采用专用放散管排放，并对放散管安装消声器
	施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）表1中标准限值
	加强绿化，建立绿化隔离带，起吸 声降噪作用
	运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工场地设围栏，裸露场地遮盖，施工现场定期洒水；管道补漆使用的漆料均在原料厂家调配好，不在施工现场调配，减少有机废气挥发量
	避免施工扬尘和涂漆废气挥发对环境空气的污染
	/
	/

	固体废物
	废焊材外售综合利用；废油漆桶/刷依托星光公司危废库暂存，并委托有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门统一进行处理
	固废处理率100%，不会造成二次污染
	废润滑油依托星光公司危废库暂存，并委托有资质单位处置
	固废处理率100%，不会造成二次污染

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	1、建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，加强检验手段；

2、制定严格的规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录；

3、进行气压试验，排除存在于焊缝和母材的缺陷，增加管道的安全性；

4、选择有丰富经验的单位进行施工，并进行强有力的施工监理；确保施工质量；

5、焊接时选择空旷地带，由专业的施工团队设计专业的焊接流程，焊接区域远离易燃易爆管线；

6、施工期做好防护工作，严防碰到其他管道，引发事故。
	降低环境风险
	1、在供方泵出口以及星光公司接收方端口设置压力、流量对照联锁系统及紧急切断阀，阀门采用焊接型球阀，阀体结构为整体式焊接，不产生跑冒滴漏。

2、定期巡检，泄漏事故发生时，立即关

闭切断阀，及时修补管道。

3、设置截断阀并配有电控，发生泄漏时，

紧急切断阀门。

4、将本次氢气和氮气输送管线工程纳入企业应急预案并定期演练。
	降低环境风险

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	综上所述，本项目符合国家和地方的相关产业政策，选址符合当地规划及规划环评要求。项目实施后，落实各项生态保护措施，对生态环境影响较小；通过采取相应的污染防治措施，噪声可以做到稳定达标排放，固体废物可以得到合理处置，不会降低评价区域大气、地表水和声环境质量原有功能级别；在落实风险防范措施和突发环境事件应急预案的前提下，项目环境风险可以防控。

因此，项目在建设和运行过程中，在切实落实评价提出的各项生态保护措施及污染防治措施的前提下，从环境影响角度分析，本项目建设可行。




PAGE  

